【様式1】
デジタル超音波探傷器 持込み機種 登録申請書

※　1機種毎に登録申請書1枚をご記入下さい

	登録申請日
	(西暦)    20         年    　    月  　      日

	登録申請者
会社名
	

	所属・部課名
	

	担当者名
	

	所在地
	〒


	TEL/FAX
	TEL:                                FAX:

	URL
	

	登録申請機種の
メーカ名・機種名
	

	機種の識別方法
	

	製造期間　及び
出荷台数
	(西暦)            年       月～           年       月
(申請日現在)              台

	持込条件の確認
(各項目にチェック)




	□ 探傷器の電源はAC電源又はバッテリにて使用できること。
□ 測定範囲の調整において，任意の数値にmm表示で設定できること。
□ 探傷器の表示器上に音速値，ゼロ点の値，探傷感度，測定範囲等の探傷器の調整状態や，ビーム路程，斜角演算結果 (d，y) 等の探傷情報が探傷中に見易く表示されること。
□ STB-A2及びRB-41Aのエコー高さ区分線作成が可能であること。
□ 探傷条件・探傷データの一括消去が，容易なキー操作で可能であること。
□ 保存されているファイルの状況が，容易なキー操作で確認ができること。

	メモリ消去方法
(添付資料でも可)
	

	備  考
	


 (
JSNDI
記入欄
)

	持込機種審査日
	20         年      月      日
	備  考
	

	審査担当者署名
	
	
	

	審査結果
	適  格  ・  不適格
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